## V6
*Перед заполнением опросного листа необходимо ознакомиться с примечанием
Опросный лист на программируемый логический контроллер ЭЛСИ-ТМК
Заказчик: |  |  |  | Поставщик продукции: ООО "Завод ПСА "ЭЛЕСИ"
Конечный заказчик: |  |  |  | Адрес: 634021, Томск, Алтайская 161А
Объект для установки: |  |  |  | Телефон: 8 (3822) 49-99-00, 8 (3822) 49-92-00
Адрес: |  |  |  | Тел./факс: 8 (3822) 49-99-00, 8 (3822) 49-92-00
Телефон: |  |  |  | E-mail: product@elesy.ru
Тел./факс: |  |  |  | Дата заполнения
E-mail: |  |  |  | "____"________________ 20____г.
№ | Устройство |  | Параметр |  | Количество | Длина кабеля⁵
| Тип | Наименование | Диапазон рабочих температур, °С
1 | Контроллер ЭЛСИ- ТМК¹ | Без символа | от 0 до плюс 60
|  | С символом "F" | от минус 25 до плюс 60
Модуль питания
| Наименование |  | Номинальное входное напряжение |  | Количество | 3 м |  | 5 м
2 | ТР 712 024DC |  | 24 В DC
| ТР 712 220AC |  | 220 В AC
Коммутационная панель²
| Наименование |  | Число подключаемых интерфейсных модулей, шт. |  | Количество | 3 м |  | 5 м
3 | ТК 711 6 |  | 6
| ТК 711 10 |  | 10
Процессорный модуль³
| Наименование |  | Резервирование | Тактовая частота, МГц | Количество | 3 м |  | 5 м
4 | ТС 712 А8-100 5ETH |  | Есть | 1000
| ТС 711 А8-100 2ETH |  | Нет | 1000
Коммуникационный модуль
| Наименование |  | Число каналов | Тип интерфейса | Количество | 3 м |  | 5 м
5 | TN 723 COM 921 |  | 1 | RS-232C
| TN 723 485 2M |  |  | RS-485/422
| TN 723 2 COM 921 |  | 2 | RS-232C
| TN 723 2 485 2M |  |  | RS-485/422
| TN 723 COM 485 |  | По одному на каждый интерфейс | RS-232C и RS-485/422
Модуль дискретного ввода счётных входов
| Наименование |  | Общее число входов |  | Количество | 3 м |  | 5 м
6 | TD 713 8I CNT |  | 8
| TD 713 16I CNT |  | 16
Модуль аналогового ввода для измерения сигналов термопар и термосопротивлений
| Наименование |  | Общее число входов |  | Количество | 3 м |  | 5 м
7 | TA 712 8IDC |  | 8
| TA 712 16IDC |  | 16
Модуль аналогового ввода с HART-интерфейсом
| Наименование |  | Общее число входов |  | Количество | 3 м |  | 5 м
7 | TA 717 4IDC |  | 4
| TA 717 8IDC |  | 8
Дискретный модуль
| Тип | Наименование | Тип питания | Общее число входов/выходов | Количество | 3 м |  | 5 м
8 | Модуль дискретного ввода | TD 721 32I 024DC | 24 В DC | 32
|  | TD 725 64I 024DC |  | 64
9 | Модуль дискретного вывода | TD 716 16О 220АC | 220 В AC | 16
|  | TD 712 32О 024DC | 24 В DC | 32
|  | TD 714 64О 024DC |  | 64
Аналоговый модуль
| Тип | Наименование | Разрешение, бит | Общее число входов/выходов | Количество | 3 м |  | 5 м
10 | Модуль аналогового ввода | TA 721 2IDC | 14 | 2
|  | TA 721 4IDC |  | 4
|  | TA 715 24IDC |  | 24
|  | TA 716 8IDC | 16 | 8
|  | TA 716 16IDC |  | 16
11 | Модуль аналогового вывода | TA 714 8О DC | 16 | 8
Протокол опроса⁴
| Тип | Наименование |  |  | Количество
12 | Dongle-ключ | Profinet
Выносные клеммные блоки
| Тип | Наименование | Наименование сопрягаемого модуля |  | Количество | 0,75 м | 1 м |  | 1,5 м
13 | Для дискретных модулей | TB121D | TD 721 16I 024DC | TD 721 32I 024DC
|  | TB725D | TD 725 64I 024DC
|  | TB712D | TD 712 32О 024DC
|  | TB714D | TD 714 64О 024DC
|  | TB716D | TD 716 16О 220АC
|  | TB713D | TD 713 8I CNT | TD 713 16I CNT
14 | Для аналоговых модулей | TB715A | TA 715 24IDC
|  | TB716-8A | TA 716 8IDC
|  | TB716-16A | TA 716 16IDC
|  | TB721A | TA 721 2IDC | TA 721 4IDC
|  | TB714A | TA 714 8О DC
15 | Для коммуникационных модулей | ТВ723N | Подходит под любой коммуникационный модуль
Дополнительные требования:
Примечания:
1) Количество контроллеров указывается при необходимости заказа одинаковых конфигураций. Если требуются различные конфигурации, то заполняется отдельный опросный лист;
2) Максимальное количество модулей ввода/вывода 6 или 10 штук на один контроллер в зависимости от выбранной коммутационной панели и наличия других модулей;
3) Максимальная информационная емкость одного контроллера 10 000 цифровых сигналов;
4) Протоколы опроса, доступные в комплекте контроллера - Modbus TCP Slave, Modbus RTU Master, ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004 Master, ГОСТ Р МЭК 61850, ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004 Slave, ГОСТР МЭК 60870-5-104-2004 Slave (Multiconnect), ГОСТ Р МЭК 60870-5-103-2005 (master), ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006 (slave), ГОСТ Р МЭК 61850 (Goose), NTP, OPC UA, SNMP (Client/Server). Profinet необходим для лицензирования программного обеспечения;
5) Столбец "Длина кабеля" заполняется в случае необходимости заказа кабеля длинной более той, что идет в базовой комплектации. Кабели под каждый модуль, идущие в базовой комплектации, имееют длину 1,5 метра. Кабели для подключения клеммных блоков, идущие в базовой комплектации, имееют длину 0,5 метра.
Утверждено заказчиком ______________________________